## PAVIMENTO INFERIOR
AMBIENTE (LOCAL DO INTERRUPTOR) | INTERRUPTOR (AUTOMAÇÃO) | CIRCUITO (LUMINOTÉCNICO) | CIRCUITO (BELMAM) | ACENDE ONDE | TIPO DE ILUMINAÇÃO | NOME FALADO (ACENDE O QUE?)
GARAGEM | 32 | 4 | 2A | GARAGEM | FITA LED TENSIONADA 24V | ILUMINAÇÃO GARAGEM
DESPENSA | 31 | 7 | 2B | DESPENSA | LED 24V + SPOT | ILUMINAÇÃO DESPENSA
LAVANDERIA | 27 | 8 | 2C | LAVANDERIA | LED 24V | ILUMINAÇÃO LAVANDERIA
|  | 8 | 2C |  | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO LAVANDERIA
|  | 9 | 2D |  | PERFIL BANCADA | BANCADA LAVANDERIA
| 25 | 8 | 2C |  | LED 24V | ILUMINAÇÃO LAVANDERIA
|  | 8 | 2C |  | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO LAVANDERIA
|  | 9 | 2D |  | LED 24V | BANCADA LAVANDERIA
CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO | 23 | 10 | 2H | CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO HALL DE SERVIÇO
BANHEIRO DE SERVIÇO | 24 | 11 | 2Z | BANHEIRO DE SERVIÇO | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO BANHO SERVIÇO
CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO | 21 | 9 | 2F | SAUNA | LED 24V | ILUMINAÇÃO SAUNA SUPERIOR
|  | 10 | 2G |  | LED 24V | ILUMINAÇÃO SAUNA INFERIOR
ESCRITÓRIO | 34 | 1 | 2L | ESCRITÓRIO | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO ESCRITÓRIO
| 34 | 2 | 2M |  | PENDENTE | PENDENTE ESCRITÓRIO
| 34 | 3 | 2K |  | LED 24V | FITAS ESCRITÓRIO | EXISTE OUTRO CIRCUITO CHAMADAO 'K2.' VER O QUE É
| 34 |  | 2K. |  | LED 24V | VER O QUE É
LAVABO | 33 | 5 | 2i | LAVABO | TENSOFLEX LED | ILUMINAÇÃO LAVABO
HALL | 35 | 16 | 1U | CORTINEIRO LIVING | LED 24V | CORTINEIRO LIVING
|  | 17 | 1Q | ÁREA DE POLTRONAS | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO LIVING
|  | 18 | 1O | ATRÁS DO SOFÁ | EXTRA
|  | 19 | 1P | ÁREA DA TV | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO TV
|  | 21 | 1N | HALL PRINCIPAL | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO HALL PRINCIPAL
|  | 22 | 1C | BALIZADORES DEGRAUS | BALIZADOR EMBUTIDO | ILUMINAÇÃO DEGRAUS
LADO DO SOFÁ | 30 | 16 | 1U | CORTINEIRO LIVING | LED 24V | CORTINEIRO LIVING
|  | 17 | 1Q | ÁREA DE POLTRONAS | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO LIVING
|  | 18 | 1O | ATRÁS DO SOFÁ | EXTRA
|  | 19 | 1P | ÁREA DA TV | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO TV
|  | 20 | 1R | ABAIXO DO BUFFET | LED 24V | ILUMINAÇÃO BUFFET
|  | 21 | 1N | HALL PRINCIPAL | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO HALL PRINCIPAL
COZINHA | 29 | 12 | 1X | PERFIL BANCADA PIA | LED 24V | BANCADA COZINHA
|  | 13 | 1V | ILHA COZINHA | EMBUTIDO PICCO | ILHA COZINHA
|  | 14 | 1W | GERAL COZINHA | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO COZINHA
|  | 15 | 1T | MESA DE JANTAR | EMBUTIDO + PENDENTE | ILUMINAÇÃO JANTAR
|  | 16 | 1U | CORTINEIRO LIVING | LED 24V | CORTINEIRO LIVING
CHURRASQUEIRA | 26 | 13 | 1V | ILHA COZINHA | EMBUTIDO PICCO | ILHA COZINHA
|  | 14 | 1W | GERAL COZINHA | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO COZINHA
|  | 15 | 1T | MESA DE JANTAR | EMBUTIDO + PENDENTE | ILUMINAÇÃO JANTAR
|  | 16 | 1U | CORTINEIRO LIVING | LED 24V | CORTINEIRO LIVING
|  | 17 | 1Q | ÁREA DE POLTRONAS | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO LIVING
|  | 50 | 1 | CHURRASQUEIRA | INCANDESCENTE | ILUMINAÇÃO CHURRASQUEIRA
BAR | 22 | 13 | 1V | ILHA COZINHA | EMBUTIDO PICCO | ILHA COZINHA
|  | 14 | 1W | GERAL COZINHA | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO COZINHA
|  | 15 | 1T | MESA DE JANTAR | EMBUTIDO + PENDENTE | ILUMINAÇÃO JANTAR
|  | 16 | 1U | CORTINEIRO LIVING | LED 24V | CORTINEIRO LIVING
|  | 17 | 1Q | ÁREA DE POLTRONAS | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO LIVING
|  | 20 | 1R |  | LED 24V | ILUMINAÇÃO BUFFET
|  |  | 1S | RESERVA, FICA EM CIMA DA MESA | 220V | AINDA NÃO DEFINIDO
|  |  | 2J | RESERVA |  | ARANDELA PORTA LAVABO

## PAVIMENTO SUPERIOR
AMBIENTE (LOCAL DO INTERRUPTOR) | INTERRUPTOR (AUTOMAÇÃO) | CIRCUITO (LUMINOTÉCNICO) | ACENDE ONDE | CIRCUITO (BELMAM) | TIPO DE ILUMINAÇÃO | NOME FALADO (ACENDE O QUE?)
HALL SUPERIOR | 13 | 22 | 1C | BALIZADORES DEGRAUS | BALIZADOR EMBUTIDO | ILUMINAÇÃO DEGRAUS
23