## PAVIMENTO INFERIOR
AMBIENTE (LOCAL DO INTERRUPTOR) | TAMANHO CAIXA | TIPO DE INTERFACE | INTERRUPTOR (AUTOMAÇÃO) | CIRCUITO (LUMINOTÉCNICO) | CIRCUITO (BELMAM) | ACENDE ONDE | TIPO DE ILUMINAÇÃO | NOME FALADO (ACENDE O QUE?)
GARAGEM | 4X2 | MARCENARIA | 32 | 4 | 2A | GARAGEM | FITA LED TENSIONADA 24V | ILUMINAÇÃO GARAGEM
DESPENSA | 4X2 | MARCENARIA | 31 | 7 | 2B | DESPENSA | LED 24V + SPOT | ILUMINAÇÃO DESPENSA
LAVANDERIA | 4X2 | PORCELANATO | 27 | 8 | 2C | LAVANDERIA | LED 24V | ILUMINAÇÃO LAVANDERIA
|  |  |  | 8 | 2C |  | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO LAVANDERIA
|  |  |  | 9 | 2D |  | PERFIL BANCADA | BANCADA LAVANDERIA
| 4X2 | PORCELANATO | 25 | 8 | 2C |  | LED 24V | ILUMINAÇÃO LAVANDERIA
|  |  |  | 8 | 2C |  | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO LAVANDERIA
|  |  |  | 9 | 2D |  | LED 24V | BANCADA LAVANDERIA
CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO | 4X2 | ALVENARIA | 23 | 10 | 2H | CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO HALL DE SERVIÇO
BANHEIRO DE SERVIÇO | 4X2 | PORCELANATO | 24 | 11 | 2Z | BANHEIRO DE SERVIÇO | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO BANHO SERVIÇO
CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO | 4X2 | ALVENARIA | 21 | 9 | 2F | SAUNA | LED 24V | ILUMINAÇÃO SAUNA SUPERIOR
|  |  |  | 10 | 2G |  | LED 24V | ILUMINAÇÃO SAUNA INFERIOR
ESCRITÓRIO | 4X2 | MARCENARIA | 34 | 1 | 2L | ESCRITÓRIO | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO ESCRITÓRIO
|  |  | 34 | 2 | 2M |  | PENDENTE | PENDENTE ESCRITÓRIO
|  |  | 34 | 3 | 2K |  | LED 24V | FITAS ESCRITÓRIO
LAVABO | 4X2 | MARCENARIA | 33 | 5 | 2i | LAVABO | TENSOFLEX LED | ILUMINAÇÃO LAVABO
HALL | 4X4 | MARCENARIA | 35 | 16 | 1U | CORTINEIRO LIVING | LED 24V | CORTINEIRO LIVING
|  |  |  | 17 | 1Q | ÁREA DE POLTRONAS | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO LIVING
|  |  |  | 18 | 1O | ATRÁS DO SOFÁ | EXTRA
|  |  |  | 19 | 1P | ÁREA DA TV | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO TV
|  |  |  | 21 | 1N | HALL PRINCIPAL | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO HALL PRINCIPAL
|  |  |  | 22 | 1C | BALIZADORES DEGRAUS | BALIZADOR EMBUTIDO | ILUMINAÇÃO DEGRAUS
LADO DO SOFÁ | 4X4 | ALVENARIA | 30 | 16 | 1U | CORTINEIRO LIVING | LED 24V | CORTINEIRO LIVING
|  |  |  | 17 | 1Q | ÁREA DE POLTRONAS | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO LIVING
|  |  |  | 18 | 1O | ATRÁS DO SOFÁ | EXTRA
|  |  |  | 19 | 1P | ÁREA DA TV | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO TV
|  |  |  | 20 | 1R | ABAIXO DO BUFFET | LED 24V | ILUMINAÇÃO BUFFET
|  |  |  | 21 | 1N | HALL PRINCIPAL | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO HALL PRINCIPAL
COZINHA | 4X4 | MARCENARIA | 29 | 12 | 1X | PERFIL BANCADA PIA | LED 24V | BANCADA COZINHA
|  |  |  | 13 | 1V | ILHA COZINHA | EMBUTIDO PICCO | ILHA COZINHA
|  |  |  | 14 | 1W | GERAL COZINHA | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO COZINHA
|  |  |  | 15 | 1T | MESA DE JANTAR | EMBUTIDO + PENDENTE | ILUMINAÇÃO JANTAR
|  |  |  | 16 | 1U | CORTINEIRO LIVING | LED 24V | CORTINEIRO LIVING
CHURRASQUEIRA | 4X4 | MARCENARIA | 26 | 13 | 1V | ILHA COZINHA | EMBUTIDO PICCO | ILHA COZINHA
|  |  |  | 14 | 1W | GERAL COZINHA | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO COZINHA
|  |  |  | 15 | 1T | MESA DE JANTAR | EMBUTIDO + PENDENTE | ILUMINAÇÃO JANTAR
|  |  |  | 16 | 1U | CORTINEIRO LIVING | LED 24V | CORTINEIRO LIVING
|  |  |  | 17 | 1Q | ÁREA DE POLTRONAS | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO LIVING
|  |  |  | 50 | 1 | CHURRASQUEIRA | INCANDESCENTE | ILUMINAÇÃO CHURRASQUEIRA
BAR | 4X4 | MARCENARIA | 22 | 13 | 1V | ILHA COZINHA | EMBUTIDO PICCO | ILHA COZINHA
|  |  |  | 14 | 1W | GERAL COZINHA | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO COZINHA
|  |  |  | 15 | 1T | MESA DE JANTAR | EMBUTIDO + PENDENTE | ILUMINAÇÃO JANTAR
|  |  |  | 16 | 1U | CORTINEIRO LIVING | LED 24V | CORTINEIRO LIVING
|  |  |  | 17 | 1Q | ÁREA DE POLTRONAS | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO LIVING
|  |  |  | 20 | 1R |  | LED 24V | ILUMINAÇÃO BUFFET

## PAVIMENTO SUPERIOR
AMBIENTE (LOCAL DO INTERRUPTOR) | TAMANHO CAIXA | TIPO DE INTERFACE | INTERRUPTOR (AUTOMAÇÃO) | CIRCUITO (LUMINOTÉCNICO) | CIRCUITO (BELMAN) | ACENDE ONDE | TIPO DE ILUMINAÇÃO | NOME FALADO (ACENDE O QUE?)
HALL SUPERIOR (PÉ DA ESCADA) | 4X2 | ALVENARIA | 13 | 22 | 1C | BALIZADORES DEGRAUS | BALIZADOR EMBUTIDO | ILUMINAÇÃO DEGRAUS
|  |  |  | 23 | 6H | HALL SUPERIOR | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO ESCADA
HALL SUPERIOR (ENTRADA S.FRENTE) | 4X2 | ACARTONADO | 12 | 23 | 6H | HALL SUPERIOR | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO ESCADA
HALL SUPERIOR (ENTRADA S.MASTER) | 4X2 | ACARTONADO | 11 | 23 | 6H | HALL SUPERIOR | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO ESCADA
SUÍTE 1 FRENTE (PORTA) | 4X4 | ACARTONADO | 16 | 24 | 6A | QUARTO | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO SUÍTE 1
|  |  |  | 25 | 6C | ARANDELA ESCRIVANINHA | INDEFINIDA | ESCRIVANINHA SUÍTE 1
|  |  |  | 26 | 6D | ARANDELA CABECEIRA | INDEFINIDA | CABECEIRA SUÍTE 1
|  |  |  | 27 | 6B | PRATELEIRAS DECORATIVAS | LED 24V | PRATELEIRAS SUÍTE 1
SUÍTE 1 FRENTE (CABECEIRA) | 4X4 | ACARTONADO | 14 | 24 | 6A | QUARTO | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO SUÍTE 1
|  |  |  | 25 | 6C | ARANDELA ESCRIVANINHA | INDEFINIDA | ESCRIVANINHA SUÍTE 1
|  |  |  | 26 | 6D | ARANDELA CABECEIRA | INDEFINIDA | CABECEIRA SUÍTE 1
|  |  |  | 27 | 6B | PRATELEIRAS DECORATIVAS | LED 24V | PRATELEIRAS SUÍTE 1
SUÍTE 1 FRENTE (CABECEIRA) | 4X4 | ACARTONADO | 15 | 24 | 6A | QUARTO | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO SUÍTE 1
|  |  |  | 25 | 6C | ARANDELA ESCRIVANINHA | INDEFINIDA | ESCRIVANINHA SUÍTE 1
|  |  |  | 26 | 6D | ARANDELA CABECEIRA | INDEFINIDA | CABECEIRA SUÍTE 1
|  |  |  | 27 | 6B | PRATELEIRAS DECORATIVAS | LED 24V | PRATELEIRAS SUÍTE 1
BANHEIRO SUÍTE1 FRENTE | 4X2 | PORCELANATO | 1 | 28 | 6F | ILUMINAÇÃO GERAL | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO BANHO 1
|  |  |  | 29 | 6G | BANCADA LINEAR | LED 24V | BANCADA BANHO 1
|  |  |  | 30 | 6E | SANCA CHUVEIRO | FITA 24V | CHUVEIRO BANHO 1
SUÍTE 2 FUNDOS (PORTA) | 4X4 | ACARTONADO | 9 | 31 | 6P | QUARTO | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO SUÍTE 2
|  |  |  | 32 | 6O | EXTRA | EXTRA
|  |  |  | 33 | 6Q | SANCA CORTINEIRO | LED 24V | CORTINEIRO SUÍTE 2
|  |  |  | 34 | 6L | PRATELEIRAS DECORATIVAS | LED 24V | PRATELEIRAS SUÍTE 2
SUÍTE 2 FUNDOS (CABECEIRA) | 4X4 | ACARTONADO | 8 | 31 | 6P | QUARTO | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO SUÍTE 2
|  |  |  | 32 | 6O | EXTRA | EXTRA
|  |  |  | 33 | 6Q | SANCA CORTINEIRO | LED 24V | CORTINEIRO SUÍTE 2
|  |  |  | 35 | 6M | ARANDELA CABECEIRA | INDEFINIDA | CABECEIRA SUÍTE 2
SUÍTE 2 FUNDOS (CABECEIRA) | 4X4 | ACARTONADO | 7 | 31 | 6P | QUARTO | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO SUÍTE 2
|  |  |  | 32 | 6O | EXTRA | EXTRA
|  |  |  | 33 | 6Q | SANCA CORTINEIRO | LED 24V | CORTINEIRO SUÍTE 2
|  |  |  | 35 | 6M | ARANDELA CABECEIRA | INDEFINIDA | CABECEIRA SUÍTE 2
BANHEIRO SUÍTE2 FUNDOS | 4X2 | PORCELANATO | 10 | 36 | 6F | ILUMINAÇÃO GERAL | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO BANHO 2
|  |  |  | 37 | 6G | BANCADA LINEAR | LED 24V | BANCADA BANHO 2
|  |  |  | 38 | 6E | SANCA CHUVEIRO | LED 24V | CHUVEIRO BANHO 2
SUÍTE MASTER (PORTA) | 4X4 | ACARTONADO | 3 | 42 | 6R | BALIZADORES | BALIZADOR EMBUTIDO | BALIZADORES MASTER
|  |  |  | 45 | 7S | ENTRADA MASTER | EMBUTIDO PICCO | ENTRADA MASTER
|  |  |  | 46 | 7A1 | SANCA CORTINEIRO | LED 24V | CORTINEIRO MASTER
|  |  |  | 49 | 7U | QUARTO | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO MASTER
SUÍTE MASTER (CABECEIRA PISO) | 4X4 | MARCENARIA | 5 | 42 | 6R | BALIZADORES | BALIZADOR EMBUTIDO | BALIZADORES MASTER
|  |  |  | 45 | 7S | ENTRADA MASTER | EMBUTIDO PICCO | ENTRADA MASTER
|  |  |  | 46 | 7A1 | SANCA CORTINEIRO | LED 24V | CORTINEIRO MASTER
|  |  |  | 47 | 7T | PENDENTE CABECEIRA | PENDENTE | PENDENTE MASTER
|  |  |  | 48 | 7R | SAPATEIRA MASTER | INDEFINIDA | SAPATEIRA MASTER
|  |  |  | 49 | 7U | QUARTO | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO MASTER
SUÍTE MASTER (CABECEIRA PISO) | 4X4 | MARCENARIA | 6 | 42 | 6R | BALIZADORES | BALIZADOR EMBUTIDO | BALIZADORES MASTER
|  |  |  | 45 | 7S | ENTRADA MASTER | EMBUTIDO PICCO | ENTRADA MASTER
|  |  |  | 46 | 7A1 | SANCA CORTINEIRO | LED 24V | CORTINEIRO MASTER
|  |  |  | 47 | 7T | PENDENTE CABECEIRA | PENDENTE | PENDENTE MASTER
|  |  |  | 48 | 7R | SAPATEIRA MASTER | INDEFINIDA | SAPATEIRA MASTER
|  |  |  | 49 | 7U | QUARTO | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO MASTER
SUÍTE MASTER (ARMÁRIO ROUPARIA) | 4X4 | MARCENARIA | 1 | 42 | 6R | BALIZADORES | BALIZADOR EMBUTIDO | BALIZADORES MASTER
|  |  |  | 45 | 7S | ENTRADA MASTER | EMBUTIDO PICCO | ENTRADA MASTER
|  |  |  | 46 | 7A1 | SANCA CORTINEIRO | LED 24V | CORTINEIRO MASTER
|  |  |  | 47 | 7T | PENDENTE CABECEIRA | PENDENTE | PENDENTE MASTER
|  |  |  | 48 | 7R | SAPATEIRA MASTER | INDEFINIDA | SAPATEIRA MASTER
|  |  |  | 49 | 7U | QUARTO | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO MASTER
CLOSET MASTER | 4X2 | MARCENARIA | SEM NÚMERO | 50 | 7V | CLOSET | TENSOFLEX LED | TENSOFLEX CLOSET | 24v
BANHO MASTER | 4X4 | PORCELANATO | 4 | 39 | 7X | BANHO MASTER | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO BANHO MASTER
|  |  |  | 40 | 7W | TENSOFLEX MASTER | TENSOFLEX LED | TENSOFLEX MASTER
|  |  |  | 41 | 7L1 (7Z) | SANCA CHUVEIRO | FITA 24V | SANCA MASTER
|  |  |  | 42 | 6R | BALIZADORES | BALIZADOR EMBUTIDO | BALIZADORES MASTER
|  |  |  | 43 | 7D1 | SANITÁRIO MASTER | EMBUTIDO PICCO | SANITÁRIO MASTER
BANHO MASTER | 4X4 | PORCELANATO | 2 | 39 | 7X | BANHO MASTER | EMBUTIDO PICCO | ILUMINAÇÃO BANHO MASTER
|  |  |  | 40 | 7W | TENSOFLEX MASTER | TENSOFLEX LED | TENSOFLEX MASTER
|  |  |  | 41 | 7L1 (7Z) | SANCA CHUVEIRO | FITA 24V | SANCA MASTER
|  |  |  | 42 | 6R | BALIZADORES | BALIZADOR EMBUTIDO | BALIZADORES MASTER
|  |  |  | 44 | 7Y | CHUVEIRO MASTER | EMBUTIDO PICCO | CHUVEIRO MASTER
TEM UM 7X 24V Q NÃO TA NO PROJETO